INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. STOCZEK 1

tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752

Przetarg nieograniczony na dostawę wysokorozdzielczego systemu rentgenowskiej 
mikrotomografii komputerowej obrazowania zwierząt in vivo

Numer sprawy: ZP IBS PAN/02/2019

ZAŁĄCZNIK NR 1

# O F E R T A

| OFERENT: pieczęć oferenta |  | ZAMAWIAJĄCY: INSTYTUT BIOLOGII SSAKÓW POLSKIEJ AKADEMII NAUK 17-230 BIAŁOWIEŻA UL. STOCZEK 1 |
| --- | --- | --- |

MY NIŻEJ PODPISANI

(imię i nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

działając w imieniu i na rzecz

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

    - OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

    - OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za poniższą cenę, zgodnie z parametrami przedstawionymi poniżej:

wartość ofertową brutto _______________________________________________PLN

słownie ____________________________________________________________

wartość netto _______________________________________________________ PLN

podatek od towarów i usług ____________ % wartość podatku

kwota podatku__________________________ PLN

* zaokrąglić do 2 miejsc po przecinku

Cena powyższa jest ceną ostateczną bez możliwości doliczeń i zawiera koszty  dostawy.

INFORMACJE O OFEROWANYM URZĄDZENIU:

| Lp. | Parametr | Informacja o oferowanym urządzeniu |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nazwa urządzenia |  |
| 2. | Producent |  |
| 3. | Rok produkcji. Urządzenie fabrycznie nowe, nierekondycjonowane |  |
| 4. | Rok wprowadzenia urządzenia do seryjnej produkcji |  |
| 5. | Kraj pochodzenia |  |

| Lp. | PARAMETRY wymagane i minimalne | PARAMETRY OFEROWANE (podać lub opisać) | Spełnia/nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Maksymalna średnica skanowanego przedmiotu/zwierzęcia nie mniejsza niż 80mm. |  |  |
|  | Maksymalna długość skanowanego przedmiotu/zwierzęcia nie mniejsza niż 300mm. |  |  |
|  | Maksymalna energia źródła promieniowania rentgenowskiego nie mniejsza niż 85kV. |  |  |
|  | Rozmiar plamki ogniskowej źródła promieniowania mniejszy niż 8 µm (przy 4W) |  |  |
|  | Detektor promieniowania rentgenowskiego – matryca CCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 8Mp. |  |  |
|  | Możliwość wykonania tzw. binningu co najmniej 4x4. |  |  |
|  | Możliwość zmiany geometrii układu źródło promieniowania – obiekt – detektor w celu przyspieszenia skanowania. |  |  |
|  | Nominalna rozdzielczość (wielkość piksela) nie gorsza niż 5µm uzyskana bezpośrednio z powiększenia optycznego. |  |  |
|  | Nominalna rozdzielczość piksela przy parametrze 10% MTF w oparciu o pomiary na niezależnym fantomie ≤10µm. |  |  |
|  | Wykrywalność detali dla niskiego kontrastu obrazowania (przedstawiona w jednostkach Hounsfielda HU) dla fantomów o średnicach 1mm i 2,5mm powinna wynosić: dla kontrastu -40 HU – minimum -38 HU, dla kontrastu -80 HU – minimum -78 HU. |  |  |
|  | Czas skanowania fantomów nie powinien przekraczać 12 minut; czas rekonstrukcji powinien być krótszy niż 3 minut. Wartość powinna zostać zademonstrowana za pomocą dostarczonego obrazu fantomu (np. QRM MicroCT Low Contrast Phantom) lub publikacji i w odniesieniu do definicji fantomów. |  |  |
|  | Matryca rekonstrukcji o rozdzielczości maksymalnej nie gorszej niż 4000x4000. |  |  |
|  | Możliwość wykonywania skanów w trybie „step and shoot”. |  |  |
|  | Możliwość wykonywania skanów spiralnych w celu uniknięcia występowania artefaktów w miejscu łączenia skanów. |  |  |
|  | Możliwość wykonywania skanów 4D z uwzględnieniem czasu. |  |  |
|  | Automatyczna zmieniarka filtrów dla wyboru energii na co najmniej 5 pozycji. |  |  |
|  | Automatyczna zmieniarka filtrów z filtrem obniżającym dawkę promieniowania docierającego do skanowanego zwierzęcia. |  |  |
|  | System obsługi zwierząt: System dostarczony z co najmniej trzema wymiennymi łóżkami na zwierzęta; Połączenia – gaz usypiający, 3 połączenia EKG, czujnik temperatury; System musi posiadać możliwość monitoringu fizjologicznego: czujnik oddychania, EKG z węglowymi elektrodami i przewodami; monitoring wideo – kamera CMOS o rozdzielczości co najmniej 3Mp; System musi wyświetlać dawkę promieniowania docierającą do zwierzęcia w czasie rzeczywistym. |  |  |
|  | Bezpieczeństwo radiacyjne: promieniowanie w każdym miejscu na powierzchni urządzenia mniejsze niż 1µSv/h. |  |  |
|  | Zamknięte urządzenie nie może być większe niż 1m x 1,5m (1,75m po otwarciu komory) x 1m wys. i wadze nie większej niż 400 kg. |  |  |
|  | System musi być dostarczony z odpowiednią platformą, na której będzie zainstalowany. |  |  |
|  | Dodatkowy stół dwustanowiskowy do umieszczenia monitorów i komputerów |  |  |
|  | Dwa wysokowydajne komputery (stacjonarny i przenośny) z zainstalowanym oprogramowaniem do wielowymiarowego podglądu, procesowania oraz analizy i pomiarów skanów tomograficznch, umożliwiającym eksport do plików DICOM, w tym komputer przenośny z możliwością zainstalowania programu do OsiriX (+mysz i klawiatura). |  |  |
|  | Monitory 3 szt.: 2 monitory do komputera stacjonarnego – o przekątnej minimum 24” i proporcjach 16:10, jeden monitor stacjonarny do koputera przenośnego |  |  |
|  | Oprogramowanie musi umożliwiać: Sterowanie systemem i akwizycję danych; Rekonstrukcję objętościową opartą na procesorze GPU; Rekonstrukcję 4D z uwzględnieniem czasu; Analizy 2D/3D z morfometrią kości; Powierzchniowy i objętościowy rendering z możliwością eksportu do urządzeń mobilnych (iPod, iPad, Android); Eksport do formatu Dicom |  |  |
|  | System powinien posiadać oprogramowanie zgodne z Good Laboratory Practice. |  |  |
|  | Oprogramowanie posiada darmową licencję dla nielimitowanej liczby komputerów |  |  |
|  | Dostawca zapewnia darmowe aktualizacje oprogramowania po zakończeniu okresu gwarancji bez limitu czasowego |  |  |
|  | Gwarancja na system minimum 12 miesięcy. |  |  |
|  | Sprzedający musi posiadać certyfikowanego inżyniera serwisu posługującego się językiem polskim |  |  |
|  | Oferta obejmuje usługę montażu, instalacji, uruchomienia i przetestowania zamówionej aparatury oraz szkolenia personelu zamawiającego w zakresie obsługi ww. systemu. |  |  |

KRYTERIUM: DODATKOWE PARAMETRY TECHNICZNE URZĄDZENIA

| Lp. | PARAMETRY opcjonalne | PARAMETRY OFEROWANE (podać lub opisać) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rozmiar plamki ogniskowej źródła promieniowania mniejszy niż 6µm (przy 4W): +5 pkt. |  |  |
| 2. | Detektor promieniowania rentgenowskiego – matryca CCD o rozdzielczości nie mniejszej niż 10Mp: +5 pkt., |  |  |
| 3. | Możliwość wykonania tzw. binningu co najmniej 8x8: +5 pkt., |  |  |
| 4. | Nominalna rozdzielczość (wielkość piksela) nie gorsza niż 3µm uzyskana bezpośrednio z powiększenia optycznego: +5 pkt., |  |  |
| 5. | Nominalna rozdzielczość piksela przy parametrze 10% MTF w oparciu o pomiary na niezależnym Phantomie ≤5µm: +10 pkt., |  |  |
| 6. | Matryca rekonstrukcji o rozdzielczości maksymalnej nie gorszej niż 8000x8000: +5 pkt., |  |  |

KRYTERIUM: OKRES GWARANCJI

| Lp. | PARAMETR | Gwarancja oferowana | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Okres gwarancji |  |  |

KRYTERIUM: DODATKOWE WYPOSAŻENIE

| Lp. | Dodatkowe wyposażenie | Tak/Nie | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jednokrotna wymiana zużytych źródeł promieni X w okresie gwarancji, a w przypadku braku zużycia tych źródeł, dostarczenie ich na 1 miesiąc przed upływem terminu gwarancji | _____________ Podać |  |

    - ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia gwarancji na okres: ______ miesięcy od dnia podpisania umowy.

    - AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.	JESTEŚMY związani ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.	ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami / z udziałem podwykonawców*

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(rodzaj i zakres zamówienia, które Wykonawca powierzy podwykonawcom)

8.	OŚWIADCZAMY, że polegamy / nie polegamy* na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
(wskazać podmiot i zakres, w jakim Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów)

9.	OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb zamówienia jest następujący:

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10.	OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

11.	OŚWIADCZAMY, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania opisane w SIWZ.

12.	WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie postępowania należy kierować na poniższy adres:

Imię i nazwisko:

Adres:

tel._____________________________ e-mail: ________________________________

Adres skrytki EPUAP: _________________________

13.	OŚWIADCZAMY, że jesteśmy małym/średnim przedsiębiorstwem*.

14.	Stanowisko oraz imię i nazwisko osoby upoważnionej do zawarcia umowy:

_________________________________________________________________

______________________________________________________________________

15.	ZAŁĄCZNIKAMI do oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

1._____________________________________________________________________

2._____________________________________________________________________

16.	WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

      - __________________________________________________________________

- __________________________________________________________________

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

*W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

Oświadczamy, że wybór oferty:

- nie będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.*

- będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. Powyższy obowiązek podatkowy będzie dotyczył (tak zwany „odwrócony VAT”) ……………………………..………… (Wpisać nazwę /rodzaj towaru lub usługi, które będą prowadziły do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług) objętych przedmiotem zamówienia.*

Oferta została złożona na __ kolejno ponumerowanych stronach, od strony numer 1 do strony numer __.

Miejscowość i data

Podpis i pieczęć imienna osoby (osób) upoważnionej (-ych) do reprezentowania Wykonawcy

* niepotrzebne skreślić